	Vannkanten
Siriskjær 11 - 27, 4014 STAVANGER
Prosjektnr.: 10009336
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20. mai. 2015
	Systemnr.
	Produkt

	360.001
	Fläkt Woods eQ-018

	360.002
	Fläkt Woods eQ-018

	360.003
	

	360.004
	Villavent 251-10/B

	360.005
	Villavent 251-10/B

	360.006
	Villavent 251-10/B

	360.007
	Villavent 251-10/B

	360.008
	Villavent 251-10/B

	360.009
	Villavent 251-10/B

	360.010
	Villavent 251-10/B

	360.011
	Villavent 251-10/B

	360.012
	Villavent 251-10/B

	360.013
	Villavent 251-10/B

	360.014
	Villavent 251-10/B

	360.015
	Villavent 251-10/B

	360.016
	Villavent 251-10/B

	360.017
	Villavent 251-10/B

	360.018
	Villavent 251-10/B

	360.019
	Villavent 251-10/B

	360.020
	Villavent 251-10/B

	360.021
	

	360.022
	

	360.023
	

	360.024
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.025
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.026
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.027
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.028
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.029
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.030
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.031
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.032
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.033
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.034
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.035
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.036
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.037
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.038
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.039
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.040
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.041
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.042
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.043
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.044
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.045
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.046
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.047
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.048
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.049
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.050
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP

	360.051
	Belimo Vifte Optimizer COU24-A-MP


Kvitteringsskjema

	Dato:           .
	Type Vedlikehold:       .
	Kommentar:                                                                                      .
	Sign:       .
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Loggskjema

	Dato
	System
	Parameter 1
	Parameter 2
	Parameter 3
	Parameter 4
	Parameter 5
	Parameter 6
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8101.06.31491

 SET Org_Besøksadresse "Postboks 70 Bryn" Postboks 70 Bryn

 SET Org_Email "post@gk.no" post@gk.no

 SET Org_IBAN "NO54 8101 0631 491" NO54 8101 0631 491

 SET Org_Postadresse ""  

 SET Org_Postnr "0611" 0611

 SET Org_Poststed "OSLO" OSLO

 SET Org_Telefaks "22974701" 22974701

 SET Org_Telefon "22974700" 22974700

 SET Org_URL "www.gk.no" www.gk.no

 SET Org_nr "952 391 992 MVA" 952 391 992 MVA

 SET GK01_Division "Stavanger Entreprise" Stavanger Entreprise

 SET GK01_Division_Address "Luramyrveien 17" Luramyrveien 17

 SET GK01_Division_City "SANDNES" SANDNES

 SET GK01_Division_Main_Fax_Nr "51 81 59 01" 51 81 59 01

 SET GK01_Division_Main_Phone_Nr "51 81 59 00" 51 81 59 00

 SET GK01_Division_Zip_Code "4313" 4313

 SET GK01_Premise_City "STAVANGER" STAVANGER

 SET GK01_Premise_Postal_Code "4014" 4014

 SET GK01_Premise_Street_Address "Siriskjær 11 - 27" Siriskjær 11 - 27

 SET Name "Vannkanten" Vannkanten

 SET Organization "GK NORGE AS" GK NORGE AS

 SET Project_Num "10009336" 10009336

 SET Template_Name "DV-4 Alle system" DV-4 Alle system
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	GK NORGE AS
Organisasjonsnummer: 952 391 992 MVA
Bankgiro: 8101.06.31491
IBAN: NO54 8101 0631 491
post@gk.no     www.gk.no
	Hovedkontor

Postboks 70 Bryn
 REF  Org_Postadresse \* MERGEFORMAT \* Charformat  0611 OSLO
Tlf 22974700
Faks 22974701 
	Stavanger Entreprise
Luramyrveien 17

 REF  bmLogo  \* MERGEFORMAT \* Charformat 
4313 SANDNES
Tlf 51 81 59 00
Faks 51 81 59 01
	Kvalsysnr: DV-4 Alle system
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